По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32

Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: mtn.pro-solution.ru | эл. почта: mtn@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА 
КОМПЛЕКСА УЧЕТА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ  МЕТРАН-490 (исполнение СЧП)

Счетчик тепла для паровых систем теплоснабжения

- Заказчик:

______________________________________________________________________________

- Место установки:

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Характеристики параметров  комплекса

| Параметр | Канал учета (трубопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подающий |  |  |  | Конденсат |  |  |  | Примечание |  |  |
| Измеряемая среда | □ Пар насыщенный |  | □ Пар перегретый |  | Конденсат (вода) |  |  |  |  |  |  |
| Типоразмер трубопровода (Внешний диаметр X толщина стенки), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон расхода при рабочих условиях, Пар* т/ч (м3/ч), конденсат1 м3/ч | Мин ______________ |  | Макс___________ |  | Мин______ |  | Макс______ |  |  |  |  |
| Диапазон температур1, °С | Мин______________ |  | Макс__________ |  | Мин______ |  | Макс______ |  |  |  |  |
| Диапазон давления1, кгс/см2 (МПа) | Мин______________ |  | Макс__________ |  | Мин______ |  | Макс______ |  |  |  |  |
| Наличие датчика расхода | □ Да |  |  |  | □ Да |  |  |  |  |  |  |
| Вес импульса, л (м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие датчика температуры | □ Да |  |  |  | □ Да |  |  |  |  |  |  |
| Наличие датчика давления | □ Да |  |  |  | □ Да |  |  |  |  |  |  |
| Тип контроллера2 | □ ТЭКОН 19 (исполнение) |  |  | □ 02 |  | □ 05 |  |  | □ 06 |  |  |
|  | □ СПТ961.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип датчика расхода - вихревого расходомера3 | □ Rosemount 8600D |  | □ имп. выход |  | □ МТА |  |  |  | □ Ехia |  | □ Ехd |
|  | □ Rosemount 8800D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип датчика давления3 (класс) | □ Метран-55 |  | □ абсолютный (ДА) |  | □ избыточный (ДИ) |  |  |  | □ Ехia |  | □ Ехd |
|  | □ Метран-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Метран-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 3051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип датчика температуры3 (класс) | □ Метран-200 ТСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Метран-2000 ТСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Метран-2700 ТСП |  |  |  |  |  | □ Ехia |  |  | □ Ехd |  |
|  | □ Метран-286 ТСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Датчик температуры в составе расходомера (опция МТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просмотр архивов на дисплее | □ Да |  |  |  | □ Нет |  |  |  |  |  |  |
| Распечатка архивов на принтере | □ Да |  |  |  | □ Нет |  |  |  |  |  |  |
| Вывод информации на ПК | □ Да |  |  |  | □ Нет |  |  |  |  |  |  |
| Вывод информации в диспетчерскую сеть сбора данных4 | □ Да |  |  |  | □ Нет |  |  |  |  |  |  |
| Желаемый тип интерфейса связи с ПК | □ RS232 (Сom порт) |  |  |  | □ USB |  |  |  |  |  |  |
| Выходной интерфейс контроллера | □ RS232 |  |  |  | □ RS485 |  |  |  |  |  |  |
| Желаемый тип канала связи (Модем, радиомодем, GSM, Ethernet, др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барьеры искрозащиты5 | □ Да |  |  |  | □ Нет |  |  |  |  |  |  |
| КМЧ5 | □ Прокладки | □ Болты, гайки, шайбы |  |  | □ Ответные фланцы |  |  | □ Прямые участки |  |  |  |

1При обрыве (отказе) датчика контроллер фиксирует в архиве отказ соответствующего датчика и устанавливает заданную уставку по этому параметру (расход, давление, температура), равную нулевому значению или любому другому значению по требованию (указать в примечании).

2Контроллер обслуживает один  комплекс, максимум с двумя каналами учета.

3В комплексе используются расходомеры, датчики давления и температуры одного типа для всех каналов учета.

4В графе "Примечание" можно дать краткую информацию о системе сбора данных (существующая или вновь проектируемая, используемый протокол обмена, каналы связи и т.д.) и  значению уставок при отказе соответствующего датчика.

5КМЧ и барьеры искрозащиты поставляются по отдельному заказу. Рекомендуемый тип барьера Метран-Изобар -631. Количество барьеров искрозащиты определяется количеством датчиков с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь-Exia» в составе комплекса.

Дополнительное оборудование:

1. Переносной считыватель архива.

2. Принтер Epson LX300.

3. Сетевое  ПО для диспетчеризации.

4. ОРС сервер  для ТЭКОН19, СПТ961.2

5. Прочее (например, HART коммуникатор - указать).

Контактное лицо (ФИО, телефон):

_______________________________________________________________________________________________