По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32

Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: mtn.pro-solution.ru | эл. почта: mtn@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Опросный лист для выбора датчика температуры

* - поля, обязательные для заполнения!	Для получения подсказки по выбранному полю нажмите F1!

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие *: |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: |  |
| Контактное лицо *: |  |  |  |  |  |  |  | Тел. / факс *: |  |
| Адрес *: |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |
| Опросный лист № |  |  | Позиция по проекту (тэг): |  |  |  |  | Количество *: |  |
| Параметры измеряемой и окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда: |  |  |  |  | Фазовое состояние: газ жидкость |  |  |  |  |
| Диапазон измеряемых температур, С* |  |  |  | Мин | Макс |  |  |  |  |
| Давление измеряемой среды, МПа* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость потока измеряемой среды, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон окружающих температур, 0С |  |  |  | Мин | Макс |  |  |  |  |
| Датчик температуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rosemount (Emerson) * |  |  |  |  |  | Метран * |  |  |  |
| Первичный преобразователь (ПП), без защитной гильзы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуется * |  | Не требуется * |  |  |  | Требуется * |  |  | Не требуется * |
| Тип чувствительного элемента (ЧЭ) |  |  |  |  |  | Тип чувствительного элемента (ЧЭ) |  |  |  |
| Термопара |  | Термометр сопротивления |  |  |  | Термопара |  |  | Термометр сопротивления |
| Количество чувствительных элементов |  |  |  |  |  | Количество чувствительных элементов |  |  |  |
| 1 2 |  |  |  |  |  | 1 2 |  |  |  |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) * |  |  |  |  |  | Номинальная статическая характеристика (НСХ) * |  |  |  |
| K N | Pt100 |  |  |  |  | K B N |  |  | 50М 100М 50П |
| J (другие НСХ) | (другие НСХ) |  |  |  |  | L R S (другие НСХ) |  |  | 100П Pt100 (другие НСХ) |
| Рабочий спай |  |  |  |  |  | Рабочий спай |  |  |  |
| изолированный неизолированный |  |  |  |  |  | изолированный неизолированный |  |  |  |
| Класс допуска |  |  |  |  |  | Класс допуска |  |  |  |
| 1 | A B |  |  |  |  | 1 2 |  |  | A B С |
| Схема соединений |  |  |  |  |  | Схема соединений |  |  |  |
| 2-хпроводная |  | 2-хпроводная |  |  |  | 2-хпроводная |  |  | 2-хпроводная |
|  |  | 3-хпроводная |  |  |  |  |  |  | 3-хпроводная |
|  |  | 4-хпроводная |  |  |  |  |  |  | 4-хпроводная |
| Диаметр оболочки ЧЭ |  |  |  |  |  | Диаметр защитной арматуры (без защитной гильзы) |  |  |  |
| 6мм |  |  |  |  |  | 20мм 10мм 8мм 6мм 5мм 3мм |  |  |  |
| Глубина погружения (длина монтажной части)* |  |  |  |  |  | Глубина погружения (длина монтажной части)* |  |  |  |
| мм |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |
| Материал оболочки кабеля |  |  |  |  |  | Материал защитной арматуры |  |  |  |
| 321 SST (НСХ J) Inconell 600 (НСХ К) Nicrobell B (НСХ N) |  | 316/321 SST |  |  |  | 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 15Х25Т ХН78Т |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10Х23Н18 Латунь ХН45Ю (другие мат-лы) |  |  |  |
| Способ крепления первичного преобразователя |  |  |  |  |  | Способ крепления первичного преобразователя* |  |  |  |
| ½’’ NPT (другая резьба) Без резьбы |  |  |  |  |  | М20х1.5 (другая резьба) Без резьбы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фланец Вварной |  |  |  |
| Rosemount (Emerson) |  |  |  |  |  | Метран |  |  |  |
| Защитная гильза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуется*: Трубчатая (max D=9..12мм) |  |  |  |  |  | Требуется*: Сварная (до 25 МПа) Цельноточеная (до 50 МПа) |  |  |  |
| Литая коническая (max D=17..26,5мм) Литая вварная |  |  |  |  |  | Фланцевая (до 16 МПа) Вварная (до 50 МПа) |  |  |  |
| Не требуется* |  |  |  |  |  | Не требуется* |  |  |  |
| Материал защитной гильзы |  |  |  |  |  | Материал защитной гильзы |  |  |  |
| Способ установки на объекте* |  |  |  |  |  | Способ установки на объекте* |  |  |  |
| Резьба Фланец Вварной |  |  |  |  |  | Резьба Фланец |  |  |  |
| Соединительная головка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуется* Не требуется* |  |  |  |  |  | Требуется* Не требуется* (удлин. провода мм) |  |  |  |
| Материал соединительной головки |  |  |  |  |  | Материал соединительной головки |  |  |  |
| Алюминиевый сплав Нержавеющая сталь |  |  |  |  |  | Полиамид Технамид® Пластик АБС Алюминиевый сплав |  |  |  |
| Резьба кабельного ввода |  |  |  |  |  | Резьба кабельного ввода |  |  |  |
| ½’’ NPT М20х1.5 |  |  |  |  |  | М20х1.5 |  |  |  |
| Степень защиты от воздействия пыли и воды |  |  |  |  |  | Степень защиты от воздействия пыли и воды |  |  |  |
| IP65 IP68 |  |  |  |  |  | IP65 IP5X |  |  |  |
| Измерительный преобразователь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуется для монтажа*: В соединительную головку ПП |  |  |  |  |  | Требуется* (только встроенный в соединительную головку ПП) |  |  |  |
| На DIN рейку На кронштейн Не требуется* |  |  |  |  |  | Не требуется* |  |  |  |
| Входной сигнал |  |  |  |  |  | Входной сигнал |  |  |  |
| K N Pt100 J (другие НСХ) |  |  |  |  |  | Определяется типом выбранного первичного преобразователя |  |  |  |
| Выходной сигнал* |  |  |  |  |  | Выходной сигнал* |  |  |  |
| 4-20+HART Foundation Fieldbus HART Wireless |  |  |  |  |  | 4-20мА 0-5мА 4-20+HART |  |  |  |
| Наличие индикации |  |  |  |  |  | Местная индикация отсутствует |  |  |  |
| Требуется Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взрывозащита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуется*: Искробезопасная электрическая цепь Exia |  |  |  |  |  | Требуется*: Искробезопасная электрическая цепь Exia |  |  |  |
| Взрывонепроницаемая оболочка Exd (указать внешний диаметр кабеля мм) |  |  |  |  |  | Взрывонепроницаемая оболочка Exd: Кабельный ввод для бронированного кабеля – БК |  |  |  |
| Не требуется* |  |  |  |  |  | Кабельный ввод для трубного монтажа – ТБ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Не требуется* |  |  |  |
| Предел допускаемой основной погрешности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичного преобразователя (ПП) |  |  |  |  |  | ± (для датчиков серий Метран-270, -270МП, -2700, -280) |  |  |  |
| Класс допуска указывается в разделе «Первичный преобразователь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерительного преобразователя (ИП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ± 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборки ПП+ИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ± 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |